## Hoja1
ITEM | CANT. | PRES. | DESCRIPCION. | PRECIO UNIT. IVA INC. | TOTAL
1 | 10 | UNI. | BARRA PARA DESCARGA A TIERRA (JABALINA) X 2 MTS
2 | 2000 | MTS. | CABLE BAJO PLASTICO COBRE XLPE DOBLE CAPA 3 X 10 MM.
3 | 600 | MTS. | CABLE FORRADO BAJO PLASTICO 2 X 2 MM.
4 | 200 | MTS. | CABLE FORRADO PARA TIERRA COBRE X 2 MM
5 | 2000 | MTS. | CABLE TIERRA X 6 MM COBRE, DOBLE CAPA PARA INSTALACION SUBTERRANEA.
6 | 40 | UNI. | CAJA PARA LLAVE TERMICA CON VISOR ( TIPO STANCO PARA 4 MODULOS ANTI/UV)
7 | 2 | UNI. | CAJON CHAPA DE 60 CM X 60 CM X 30 CM DE PROFUNDIDAD CON CIERRE, BISAGRA Y BANDEJA DE CHAPA.
8 | 2 | UNI. | CAJON POLICARBONATO TRIFASICO PARA MEDIDOR Y LLAVE.
9 | 40 | UNI. | CAÑO GALVANIZADO X 1 PULGADA Y 1/2 ( X 6 METROS).
10 | 6 | UNI. | CAÑO PVC DE 50 MM X 3 METROS ( X 3,2 MM ANTI/UV)
11 | 4 | UNI. | CAÑO PVC DE 40 MM X 3 METROS ( X 3,2 MM ANTI/UV)
12 | 360 | UNI. | CAÑO PVC DE 100 MM X 3 MTS ( X 3,2 MM ANTI /UV).
13 | 2 | UNI. | CELULA FOTOELECTRICA X 1000 WATS CON ZOCALO.
14 | 200 | BOL. | CEMENTO PORTLAND X 25 KG.
15 | 20 | ROLL. | CINTA AISLADORA.
16 | 10 | ROLL. | CINTA AUTOVULCANIZABLE
17 | 8 | UNI. | CODO PVC X 40 MM.
18 | 12 | UNI. | CODO PVC X 50 MM.
19 | 40 | UNI. | COLUMNA HORMIGON C 7,5 MTS ALTO ( CON CAÑERIA INTERNA PARA EL ENHEBRADO DEL CABLE, POR SER LA INSTALACION SUBTERRANEA)
20 | 4 | UNI. | CONTACTOR TRIFASICO X 50 AMPER ( TIPO WEB).
21 | 80 | UNI. | EQUIPO AUXILIAR (SODIO ALTA PRESIÓN) INTERIOR X 150 W. EXTERIOR CON CAJA METÁLICA.
22 | 4 | ROLL. X 30 mts | FLEJE DE ACERO X 3/4
23 | 40 | UNI. | GRAMPA PARA FLEJE METÁLICO
24 | 200 | UNI. | HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE REFORZADO X 3/4.
25 | 2 | UNI. | LLAVE DIFERENCIAL TETRAPOLAR X 63 AMPER DE 100MA a 300MA.
26 | 4 | UNI. | LLAVE TERMOMAGNETICA TRIFASICA X 32 AMPER.
27 | 40 | UNI. | LLAVE TERMOMAGNETICA MONOFASICA X 6 AMPER.
28 | 4000 | UNI. | LADRILLO
29 | 80 | UNI. | LAMPARA SODIO DE ALTA PRESIÓN SAP (HPS) 150 W ( TIPO PHILIPS).
30 | 12 | UNI. | MARCO DE HORMIGON REJILLA CON TAPA 60 X 60 CM.
31 | 45 | UNI. | MARCO DE HORMIGON REJILLA CON TAPA 40 CM X 40 CM.
32 | 90 | UNI. | MORCETO 6/35 MM REFORZADOS CON CABEZA HEXAGONAL Y TUERCA.
33 | 50 | UNI. | REGLETA PVC X 16 MM2.
34 | 2 | MTS. | RIEL OMEGA
35 | 25 | UNI. | VARILLA ROSCADA DE HIERRO X 1/2 "